COГЛАСОBAHA

приказом министерства

жилищно -|коммунального хозяйства

Красноярского края

от 15.11.2010 №40-т

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

ООО "Квант", Ермаковский район

(наименование организации коммунального комплекса)

Срок реализации производственной программы с 01.01.2011 г. по 31.12.2011 г.

| № | Наименование показателя | Ед. | Величина | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | измере ния | показателя |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 1 Показатели производственной деятельности организации коммунального комплекса |
|  | Холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1 | Общая протяженность водопроводных сетей | км | 100,5 |  |
| 2 | Количество поземных водозаборных сооружений (скважин) | шт. | 19,0 |  |
| 3 | Количество поверхностных водозаборных сооружений | шт. | 0,0 |  |
| 4 | Количество подкачивающих насосных станций (НС-2. НС-3 подъема) | шт. | 1,0 |  |
| 5 | Установленная мощность системы (систем) | тыс. мЗ/ сутки | 2.9 |  |
| 6 | Фактическая мощность системы (систем) | тыс. мЗ/сучки | 1,0 |  |
| 7 | Объем поднимаемой поверхностной (подземной) волы, в т.ч. | тыс. мЗ | 340,1 |  |
|  | поверхностной | тыс. мЗ | 0.0 |  |
|  | подземной | тыс. мЗ | 340,1 |  |
| 8 | Объем воды, пропускаемой через очистные сооружения | тыс. мЗ | 100,0 |  |
| 9 | Объем воды, получаемой со стороны | тыс. мЗ | 0,0 |  |
| 10 | Объем воды, подаваемой в сеть, я т.ч. | тыс. мЗ | 340,1 |  |
|  | своими насосами | тыс. мЗ | 340,1 |  |
|  | самотеком | тыс. мЗ | 0.0 |  |
| II | Расход воды на собственные нужды организации | тыс. мЗ | 0,7 |  |
| 12 | Объем воды, теряемой при транспортировке | тыс. мЗ | 33,7 |  |
| 12.1. | Коэффициент потерь | мЗ/км | 335,4 |  |
| 13. | Объем реализации воды всего, в т.ч. | тыс. мЗ | 306,4 |  |
| 13.1. | Населению, всего, в т.ч.: | тыс.мЗ | 221,4 |  |
| 13.1.1. | -хоз-питьевыс нужды | тыс.мЗ | 203,0 |  |
| 13.1.2. | -полив участков | ГЫС.мЗ | 9,5 |  |
| 13.1.3. | -содержание животных | тыс.мЗ | 9.0 |  |
| 13.2. | Собственное производство | тыс.мЗ | 0,7 |  |
| 13.3. | Бюджетным организациям | тыс.мЗ | 43,3 |  |
| 13.4. | Прочим потребителям, всего, в т.ч.: | тыс.мЗ | 41,0 |  |
| 13.4.1. | отпущено воды другим водопроводам | тыс.мЗ | 0,0 |  |
| 14 | Численность населения, получающего услугу | чел. | 10672,0 |  |
|  | водоснабжения |  |  |  |
| 15 | Количество часов предоставления услуг за отчетный период | час. | 8760,0 |  |
| 16 | Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры | единиц | 0,0 |  |
| 17 | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 73,9 |  |
|  | И План мероприятий по повьшению | эффективности деятельности организации |
| №п/п | Наименование мероприятий |  | Источники финансирования | Всею сумма. тыс. руб. |
|  |  |  | Бюджетные | Себестоимость |  |
|  |  |  | средства, тыс.руб. | тыс. руб. |  |
| I | Капитальный ремонт |  |  |  |  |

|  | Итого | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Мероприятия на развитие производства | Прибыль, тыс.руб. | Амортиз. Тыс.руб. | Всего сумма, тыс.руб. |
| 2.2. | Ремонт экскаватора, ГАЗ -53 | 0,0 | 189,3 | 189,3 |
|  | Итого | 0,0 | 189,3 | 189,3 |
|  | III План мероприятий по энергосбережению | и повышению энергетической эффективности |
| №п/п | Наименование мероприятий | Прибыль, тыс.руб. | Себестоимость, тыс.руб. | Другие источники, тыс.руб. | Всего сумма, тыс.руб. |
| 3.1. | Установка преобразователей тока на насосную станцию 2 подъема в количестве 2 шт. | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
|  | Итого | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |