**АДМИНИСТРАЦИЯ ЕРМАКОВСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«10» мая 2018 г. № 220-п

Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы в сфере водоснабжения и водоотведения на территории природного парка «Ергаки» Ермаковского района обществом с ограниченной ответственностью «Квант-2»

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», приказом Министерства регионального развития от 10 октября 2007 года № 100 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» Администрация Ермаковского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы ООО «Квант-2» в сфере водоснабжения и водоотведения на территории природного парка «Ергаки» Ермаковского района Красноярского края на 2019-2034 годы», согласно приложению 1.

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по оперативному управлению Ермаковского района Ю.В. Сарлина.

3.Постановление вступает в силу после официального опубликования.

Глава района М.А. Виговский

Приложение №1

к постановлению администрации

Ермаковского района

от «10» мая 2018 г. №220-п

**Техническое задание**

**на разработку инвестиционной программы ООО «Квант-2»**

**в сфере водоснабжения и водоотведения**

**на территории природного парка «Ергаки» Ермаковского района Красноярского края на 2019-2034 годы**

Основанием для разработки инвестиционной программы ООО «Квант-2» по развитию в сфере водоснабжения и водоотведения на территории природного парка «Ергаки» Ермаковского района Красноярского края на 2019-2034 годы (далее - инвестиционная программа) являются:

Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Федеральный закон от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

**1. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы**

Цели:

Повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг.

Снижение эксплуатационных затрат.

Устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека.

Задачи:

Обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет строительства, реконструкции, модернизации инженерных систем водоснабжения и водоотведения.

**2. Обоснование необходимости и реализации инвестиционной программы**

Строительство объектов гражданского назначения в природном парке «Ергаки» обуславливает необходимость соответствующего развития инфраструктуры, включая реконструкцию объектов, используемых в сфере холодного водоснабжения и водоотведения.

Сложившаяся инфраструктура объектов, используемых в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, обеспечивает ресурсом «холодная вода» воинскую часть и визит-центр. Строящийся биатлонный комплекс не обеспечен инженерными сетями.

Увеличение нагрузки на объекты водопроводного хозяйства требует соответствующего увеличение забора, транспортировки и подачи питьевой воды.

Целевые показатели деятельности ООО «Квант-2» на срок реализации (2019 - 2034 годы) Инвестиционной программы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед. изм. | 2016 | 2017 |
| доля проб питьевой воды подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 |
| доля проб сточной воды сбрасываемой в открытый водоем р. Буйба, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | | | |
| количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед.  км | 0  3,3 | 6  3,3 |
| 3. Показатели энергетической эффективности | | | |
| доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 59,5 | 19,9 |
| удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема отпускаемой в сеть | кВт ч / м3 | 2,87 | 4,12 |
| удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения, на единицу объема сточных вод | кВт ч / м3 | 19,96 | 26,93 |
| Износ объектов централизованных систем водоснабжения: |  |  |  |
| сети водопровода (материал труб-ПЭ) | % | 12 | 14 |
| сети канализации (материал труб ПЭ) | % | 12 | 14 |
| объекты централизованного водоснабжения: |  |  |  |
| скважины 2 шт. | % | 12 | 14 |

Принятие инвестиционной программы позволит решить создавшиеся проблемы, обеспечить новые объекты качественными услугами по холодному водоснабжению, а также провести модернизацию существующих объектов водопроводного хозяйства.

**3. Требования к содержанию инвестиционной программы**

Инвестиционная программа должна отвечать требованиям, установленным Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

Форма и содержание инвестиционной программы должны соответствовать требованиям, установленным приказом Минрегионразвития РФ от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» и настоящему техническому заданию.

Содержание инвестиционной программы и ее цели:

1. Паспорт программы.

2. Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабженияи и водоотведения.

3. Общие положения.

4. Существующее положение в сфере водоснабжения и водоотведения

4.1. Данные о составе системы холодного водоснабжения и водоотведения;

4.2. Перечень мероприятий по реконструкции и (или) модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения.

5. Анализ экономического эффекта до и после реализации Программы.

6. График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем холодного водоснабжения в эксплуатацию.

7. Ресурсное обеспечение Программы.

8. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

9. Механизм управления реализацией инвестиционной программы.

Финансовые источники на реализацию инвестиционной программ*ы:*

1. ООО «Квант-2» рассчитать объем финансовых потребностей для реализации инвестиционной программы.

Сроки разработки инвестиционной программы*:*

Инвестиционная программа разрабатывается организацией коммунального комплекса в течение двух месяцев с момента утверждения технического задания на разработку инвестиционной программы.

**4. План мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения**

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий |
| 1 | Устройство дренажной системы |
| 2 | Реконструкция водозаборной скважины |
| 3 | Ограждение территории |
| 4 | Устройство водопропускной трубы |
| 5 | Строительно-монтажные работы по модернизации и ремонту зданий и сооружений |

Реализация мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения не должна привести к:

- ухудшению качества питьевой воды;

- увеличению процента аварийности централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

- увеличению уровня потерь питьевой воды при транспортировке.

**5. Порядок разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционной программы**

Инвестиционная программа разрабатывается, согласовывается, утверждается и корректируется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».