**Администрация Ермаковского района**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«27» августа 2018 года № 474-п

О подготовке и оценке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии района к работе в осенне-зимний период 2018-2019г.

На основании Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=680A862DD2D0F4046B7B8AFFEA6568DD21C40457A26C6CF5C9779263F2HChFJ) от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=680A862DD2D0F4046B7B8AFFEA6568DD21C40651A96F6CF5C9779263F2HChFJ) от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", [Приказа](consultantplus://offline/ref=680A862DD2D0F4046B7B8AFFEA6568DD24C20F56A36531FFC12E9E61HFh5J) Министерства энергетики РФ от 24.05.2003 N 115 "Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", [Постановления](consultantplus://offline/ref=680A862DD2D0F4046B7B8AFFEA6568DD21C7035FA16A6CF5C9779263F2HChFJ) Правительства РФ от 03.04.2013 N 290 "О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения", [Приказа](consultantplus://offline/ref=680A862DD2D0F4046B7B8AFFEA6568DD21C7025FA6696CF5C9779263F2HChFJ) Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 N 103 "Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду", руководствуясь Уставом Ермаковского района ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить [программу](#P242) проверки готовности к отопительному периоду 2018 - 2019 гг. согласно приложению 1;

2. Утвердить [график](#P331) проведения проверки по оценке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии района к работе в осенне-зимний период 2018-2019г. согласно приложению 2;

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ермаковского района по оперативному управлению Сарлина Ю.В.

4. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава района М. А. Виговский

Приложение №1

к постановлению администрации

Ермаковского района

от «27» августа 2018 г. № 474-п

**Программа**

**готовности теплоснабжающих организаций**

**и потребителей тепловой энергии района**

**к работе в осенне-зимний период 2018-2019 г.г.**

**1. Общие положения**

1. Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=680A862DD2D0F4046B7B8AFFEA6568DD21C40651A96F6CF5C9779263F2HChFJ) от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее - Закон о теплоснабжении) и определяет порядок оценки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения (далее - программа).

**2. Порядок проведения проверки**

1. Проверки осуществляются комиссией, утвержденной постановлением администрации Ермаковского района (далее - комиссия).

Работа комиссии осуществляется в соответствии с программой, в которой указываются:

- объекты, подлежащие проверке;

- сроки проведения проверки;

- документы, проверяемые в ходе проведения проверки.

2. В целях оценки готовности теплоснабжающих и организаций к отопительному периоду комиссией, должны быть проверены:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном [Законом](consultantplus://offline/ref=680A862DD2D0F4046B7B8AFFEA6568DD21C40651A96F6CF5C9779263F2HChFJ) «О теплоснабжении»;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

- укомплектованность указанных служб персоналом;

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

В целях проведения проверки комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости проводят осмотр объектов проверки.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих организаций составляется акт с приложением перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в [подпунктах 1](consultantplus://offline/ref=680A862DD2D0F4046B7B8AFFEA6568DD21C7025FA6696CF5C9779263F2CFA6C3F77016BB740855C9HBh8J), [7](consultantplus://offline/ref=680A862DD2D0F4046B7B8AFFEA6568DD21C7025FA6696CF5C9779263F2CFA6C3F77016BB740855C9HBh0J), [9](consultantplus://offline/ref=680A862DD2D0F4046B7B8AFFEA6568DD21C7025FA6696CF5C9779263F2CFA6C3F77016BB740855C8HBh8J) и [10 пункта 13](consultantplus://offline/ref=680A862DD2D0F4046B7B8AFFEA6568DD21C7025FA6696CF5C9779263F2CFA6C3F77016BB740855C8HBhBJ) Приказа Минэнерго России от 12.03.2013 N 103 "Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду" (далее - Приказ N 103).

3. В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду комиссией, должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты системы теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий.

4. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в [подпунктах 8](consultantplus://offline/ref=680A862DD2D0F4046B7B8AFFEA6568DD21C7025FA6696CF5C9779263F2CFA6C3F77016BB740855CAHBh1J), [13](consultantplus://offline/ref=680A862DD2D0F4046B7B8AFFEA6568DD21C7025FA6696CF5C9779263F2CFA6C3F77016BB740855C5HBhAJ), [14](consultantplus://offline/ref=680A862DD2D0F4046B7B8AFFEA6568DD21C7025FA6696CF5C9779263F2CFA6C3F77016BB740855C5HBhDJ) и [17 пункта 16](consultantplus://offline/ref=680A862DD2D0F4046B7B8AFFEA6568DD21C7025FA6696CF5C9779263F2CFA6C3F77016BB740855C5HBhEJ) Приказа N 103.

Результаты проверки оформляются [актом](consultantplus://offline/ref=680A862DD2D0F4046B7B8AFFEA6568DD21C7025FA6696CF5C9779263F2CFA6C3F77016BB740855C4HBh1J) проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки по форме, утвержденной приложением N 1 к Приказу N 103.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

5. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

6. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется и выдается по объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

7. Сроки выдачи паспортов: не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 октября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

8. В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в [пункте 10](consultantplus://offline/ref=680A862DD2D0F4046B7B8AFFEA6568DD21C7025FA6696CF5C9779263F2CFA6C3F77016BB740855CEHBhFJ) Приказа N 103, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

9. Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной [пунктом 10](consultantplus://offline/ref=680A862DD2D0F4046B7B8AFFEA6568DD21C7025FA6696CF5C9779263F2CFA6C3F77016BB740855CEHBhFJ) Приказа N 103, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

Приложение №2

к постановлению администрации

Ермаковского района

от «27» августа 2018 г. № 474-п

**График проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии района к работе в осенне-зимний период 2018-2019г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Объекты, подлежащие проверке** | | **Адрес объекта, подлежащего проверке** | **Дата проведения проверки** | | **Проверяемые документы** |
| **Теплоснабжающие организации** | | | | | | |
| **ООО Тепловик** | | | | | | 1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения;  2) наличие температурного графика;  3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;  4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;  5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:  укомплектованность указанных служб персоналом;  обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;  6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;  7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;  8) обеспечение качества теплоносителей;  9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;  10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении;  11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:  готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;  соблюдение водно-химического режима;  отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;  наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;  наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;  наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;  проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;  выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;  выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;  наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;  12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;  13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;  14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии. |
|  | | | | | |
| 1 | Котельная «Центральная» | | с. Ермаковское, ул. Курнатовского 28а | | август- сентябрь |
| 2 | Котельная «Детский сад №2» | | с. Ермаковское, ул. Карла Маркса 64а | | август- сентябрь |
| 3 | Котельная с. Н.Суэтук | | с. Нижний Суэтук, ул. Советская 40 | | август-сентябрь |
| 4 | Котельная пос. Ойский | | пос. Ойский, ул. Кравченко 38а | | август-сентябрь |
| 5 | Котельная с. Салба | | с. Салба, ул. Школьная 10 | | август-сентябрь |
| 6 | Котельная с. Жеблахты | | с. Жеблахты, ул. Школьная 20 | | август-сентябрь |
| 7 | Котельная с. Мигна | | с. Мигна, пер. Школьный 2 | | август-сентябрь |
| **ООО Топаз** | | | | | |
| 1 | Котельная «Дом детства» | | с. Ермаковское, ул. Курнатовского 196а | | август-сентябрь |
| 2 | Котельная «Школа №2» | | с. Ермаковское, ул. Октябрьская 53в | | август-сентябрь |
| 3 | Котельная с. Ивановка | | с. Ивановка, ул. Ленина 8 | | август-сентябрь |
| 4 | Котельная с. Семенниково | | с. Семенниково, ул. Трактовая 42 | | август-сентябрь |
| **ООО «Теплосеть»** | | | | | |  |
|  | Котельная с. Верхнеусинское | с. Верхнеусинское, ул. Щетинкина 42 | | | август-сентябрь |  |
|  | Котельная п. Танзыбей | п. Танзыбей, ул. Набережная 27Б | | | август-сентябрь |  |
| **Потребители тепловой энергии** | | | | | | |
| **Отдел культуры администрации Ермаковского района** | | | | | | 1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;  2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;  3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;  4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;  5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;  6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;  7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;  8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;  9) работоспособность защиты систем теплопотребления;  10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;  11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;  12) плотность оборудования тепловых пунктов;  13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;  14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;  15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;  16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;  17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий |
| 1 | МБУК «Ермаковский районный дом культуры» | с. Ермаковское, ул. Ленина 82 | | | август-сентябрь |
| 2 | МБУ «Народный дом» Ивановского сельсовета | с. Ивановка, ул. Ленина 8б | | | август-сентябрь |
| 3 | МБУ «Дом культуры» Мигнинского сельсовета | с. Мигна, пер. Школьный 2 | | | август-сентябрь |
| 4 | МБУ «Дом культуры» Нижнесуэтукского сельсовета сельсовета | с. Нижний Суэтук, ул. Ленина 2 | | | август-сентябрь |
| 5 | МБУ «Дом культуры» Ойского сельсовета | пос. Ойский, ул. Мира 37 | | | август-сентябрь |
| 6 | МБУК «Дом культуры» Семенниковского сельсовета | с. Семенниково, ул. Новая, д.2. | | | август-сентябрь |
| **Управление образования администрации Ермаковского района** | | | | | |
| 11 | МБОУ «Ермаковская средняя общеобразовательная школа №1» | с. Ермаковское, пл. Победы 8 | | | август-сентябрь |
| 2 | МБОУ «Ермаковская средняя общеобразовательная школа №2» | с. Ермаковское, ул. Октябрьская 53а | | | август-сентябрь |
| 3 | МБОУ Нижнесуэтукская средняя общеобразовательная школа» | с. Нижний Суэтук, ул. Советская 2 | | | август-сентябрь |
| 4 | МБУДОД Ермаковская детско-юношеская спортивная школа «Ланс» | с. Ермаковское, ул. Ленина 9 | | | август-сентябрь |
| 5 | МБДОУ Ермаковский детский сад №1 комбинированного вида | с. Ермаковское, ул. 60 лет ВЛКСМ 4а | | | август-сентябрь |
| 6 | МБДОУ Ермаковский детский сад №2 комбинированного вида | с. Ермаковское, ул. К. Маркса 64 | | | август-сентябрь |
| 7 | МБДОУ Нижнесуэтукский детский сад | с. Нижний Суэтук, ул. Советская 5, пом.2 | | | август-сентябрь |
| **Управление социального обслуживания населения администрации Ермаковского района** | | | | | |
| 1 | КГБУ СО «Ермаковский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» | п. Ойский, ул. Мира 33 | | | август-сентябрь |
| 2 | КГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям "Ермаковский» | с Ермаковское, ул. Карла Маркса 27 | | | август-сентябрь |
| 3 | МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Ермаковский» | с Ермаковское, ул. Ленина 80а | | | август-сентябрь |
| **КГБУЗ Ермаковская районная больница** | | | | | |
| 1 | КГБУЗ Ермаковская районная больница | с Ермаковское, ул Курнатовского, 101а, | | | август-сентябрь |
| **Жилой фонд Ермаковского района** | | | | | |
| 1 | Жилой многоквартирный дом | с Ермаковское, ул 60 лет ВЛКСМ, д. 2А | | | август-сентябрь |
| 2 | Жилой многоквартирный дом | с Ермаковское, ул 60 лет ВЛКСМ, д. 21А | | | август-сентябрь |
| 3 | Жилой многоквартирный дом | с Ермаковское, ул Дальняя, д. 1А | | | август-сентябрь |
| 4 | Жилой многоквартирный дом | с Ермаковское, ул Дальняя, д. 1Б | | | август-сентябрь |
| 5 | Жилой многоквартирный дом | с Ермаковское, ул Карла Маркса, д. 20 | | | август-сентябрь |
| 6 | Жилой многоквартирный дом | с Ермаковское, ул Карла Маркса, д. 22 | | | август-сентябрь |
| 7 | Жилой многоквартирный дом | с Ермаковское, ул Карла Маркса, д. 24 | | | август-сентябрь |
| 8 | Жилой многоквартирный дом | с Ермаковское, ул Карла Маркса, д. 26 | | | август-сентябрь |
| 9 | Жилой многоквартирный дом | с Ермаковское, ул Карла Маркса, д. 29 | | | август-сентябрь |
| 10 | Жилой многоквартирный дом | с Ермаковское, ул Карла Маркса, д. 31 | | | август-сентябрь |
| 11 | Жилой многоквартирный дом | с Ермаковское, ул Карла Маркса, д. 33 | | | август-сентябрь |
| 12 | Жилой многоквартирный дом | с Ермаковское, ул Карла Маркса, д. 35 | | | август-сентябрь |
| 13 | Жилой многоквартирный дом | с Ермаковское, ул Карла Маркса, д. 37 | | | август-сентябрь |
| 14 | Жилой многоквартирный дом | с Ермаковское, ул Карла Маркса, д. 107 | | | август-сентябрь |
| 15 | Жилой многоквартирный дом | с Ермаковское, ул Карла Маркса, д. 114 | | | август-сентябрь |
| 16 | Жилой многоквартирный дом | с Ермаковское, ул Карла Маркса, д. 116 | | | август-сентябрь |
| 17 | Жилой многоквартирный дом | с Ермаковское, ул Карла Маркса, д. 129 | | | август-сентябрь |
| 18 | Жилой многоквартирный дом | с Ермаковское, ул Карла Маркса, д. 131 | | | август-сентябрь |
| 19 | Жилой многоквартирный дом | с Ермаковское, ул Карла Маркса, д. 133 | | | август-сентябрь |
| 20 | Жилой многоквартирный дом | с Ермаковское, ул Карла Маркса, д. 135 | | | август-сентябрь |
| 21 | Жилой многоквартирный дом | с Ермаковское, ул Карла Маркса, д. 137 | | | август-сентябрь |
| 22 | Жилой многоквартирный дом | с Ермаковское, ул Красных Партизан, д. 7 | | | август-сентябрь |
| 23 | Жилой многоквартирный дом | с Ермаковское, ул Красных Партизан, д. 9 | | | август-сентябрь |
| 25 | Жилой многоквартирный дом | с Ермаковское, ул Крупской, д. 1 | | | август-сентябрь |
| 26 | Жилой многоквартирный дом | с Ермаковское, ул Крупской, д. 2 | | | август-сентябрь |
| 27 | Жилой многоквартирный дом | с Ермаковское, ул Крупской, д. 2В | | | август-сентябрь |
| 28 | Жилой многоквартирный дом | с Ермаковское, ул Крупской, д. 2Г | | | август-сентябрь |
| 29 | Жилой многоквартирный дом | с Ермаковское, ул Крупской, д. 2Д | | | август-сентябрь |
| 30 | Жилой многоквартирный дом | с Ермаковское, ул Крупской, д. 3 | | | август-сентябрь |
| 31 | Жилой многоквартирный дом | с Ермаковское, ул Курнатовского, д. 36А | | | август-сентябрь |
| 32 | Жилой многоквартирный дом | с Ермаковское, ул Курнатовского, д. 38 | | | август-сентябрь |
| 33 | Жилой многоквартирный дом | с Ермаковское, ул Курнатовского, д. 40 | | | август-сентябрь |
| 34 | Жилой многоквартирный дом | с Ермаковское, ул Курнатовского, д. 42 | | | август-сентябрь |
| 35 | Жилой многоквартирный дом | с Ермаковское, ул Курнатовского, д. 46 | | | август-сентябрь |
| 36 | Жилой многоквартирный дом | с Ермаковское, ул Курнатовского, д. 64 | | | август-сентябрь |
| 37 | Жилой многоквартирный дом | с Ермаковское, ул Курнатовского, д. 129 | | | август-сентябрь |
| 38 | Жилой многоквартирный дом | с Ермаковское, ул Курнатовского, д. 131 | | | август-сентябрь |
| 39 | Жилой многоквартирный дом | с Ермаковское, ул Курнатовского, д. 186 | | | август-сентябрь |
| 40 | Жилой многоквартирный дом | с Ермаковское, ул Курнатовского, д. 200 | | | август-сентябрь |
| 41 | Жилой многоквартирный дом | с Ермаковское, ул Курнатовского, д. 204 | | | август-сентябрь |
| 42 | Жилой многоквартирный дом | с Ермаковское, ул Ленина, д. 81 | | | август-сентябрь |
| 43 | Жилой многоквартирный дом | с Ермаковское, ул Ленина, д. 83 | | | август-сентябрь |
| 44 | Жилой многоквартирный дом | с Ермаковское, ул Ленина, д. 84 | | | август-сентябрь |
| 45 | Жилой многоквартирный дом | с Ермаковское, ул Ленина, д. 92 | | | август-сентябрь |
| 46 | Жилой многоквартирный дом | с Ермаковское, ул Лепешинских, д. 3 | | | август-сентябрь |  |
| 47 | Жилой многоквартирный дом | с Ермаковское, ул Октябрьская, д. 53 | | | август-сентябрь |  |
| 48 | Жилой многоквартирный дом | с Ермаковское, ул Октябрьская, д. 53Б | | | август-сентябрь |  |
| 49 | Жилой многоквартирный дом | с Ермаковское, ул Октябрьская, д. 100А | | | август-сентябрь |  |
| 50 | Жилой многоквартирный дом | с Ермаковское, ул Октябрьская, д. 118 | | | август-сентябрь |  |
| 51 | Жилой многоквартирный дом | с Ермаковское, ул Октябрьская, д. 120А | | | август-сентябрь |  |
| 52 | Жилой многоквартирный дом | с Ермаковское, ул Степная, д. 1 | | | август-сентябрь |  |
| 53 | Жилой многоквартирный дом | с Ермаковское, ул Степная, д. 3 | | | август-сентябрь |  |
| 54 | Жилой многоквартирный дом | с Ермаковское, ул Степная, д. 5 | | | август-сентябрь |  |
| 55 | Жилой многоквартирный дом | с Ермаковское, ул Щетинкина, д. 13 | | | август-сентябрь |  |
| 56 | Жилой многоквартирный дом | с. Ермаковское, ул Щетинкина, д. 24А | | | август-сентябрь |  |
| **Органы местного самоуправления Ермаковского района** | | | | | |  |
| 1 | Администрация Ермаковского района | с Ермаковское, пл Ленина 5 | | | август-сентябрь |  |
| 2 | администрация Ермаковского сельсовета | с Ермаковское, ул Ленина 85 | | | август-сентябрь |