**Администрация Ермаковского района**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«25» января 2021 года № 35-п

Об утверждении перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, на 2021 год

В целях реализации положений части 3 статьи 4 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», в соответствии с Уставом муниципального образования «Ермаковский район»:

1. Утвердить перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, на 2021 год согласно приложению.

2. Отделу земельных и имущественных отношений в течение десяти дней с даты утверждения настоящего постановления разместить перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, на 2021 год на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), определенном Правительством Российской Федерации, а также на официальном сайте администрации Ермаковского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района – начальника отдела земельных и имущественных отношений Сунцова Ф.Н.

4. Постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования).

Глава района М.А. Виговский

Приложение

к постановлению администрации

Ермаковского района

от «25» января 2021 г. № 35-п

**Перечень объектов,**

**в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений,**

**на 2021 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта, адрес | Характеристика объекта | Балансовая стоимость, руб. | Амортизация, руб. | Остаточная стоимость, руб. |
| Сети водопровода, Красноярский край, Ермаковский район, с. Новополтавка ул. Зеленая, ул. Комсомольская, ул. Набережная, ул. Октябрьская, ул. Животноводческая, ул. Степная, ул. Новая | состояние: действующие; материал труб: Железо, полиэтиленназначение: коммуникационное. Кадастровый номер: 24:13:0000000:1242 | 243635,00 | 211149,42 | 32485,58 |
| Водонапорная башня,Красноярский край, Ермаковский район, с. Новополтавка | состояние: действующая; материал: Шлакобетонноеназначение: водонапорная башня,кадастровый номер:24:13:0000000:1131 | 607720,00 | 510484,98 | 97235,02 |
| Водозаборная скважина,Красноярский край, Ермаковский район, с. Новополтавка | состояние: действующая; материал: Шлакобетонноеназначение: водозаборная скважина,кадастровый номер :24:13:0000000:1203 | 243635,00 | 204653,22 | 38981,78 |
| Сети водопровода,Красноярский край, Ермаковский район, с. Ивановка ул. Молодежная, ул. Ленина, ул. Советская, ул. Цветочная, ул. Крупская, ул. Сосновая, ул. Нагорная | состояние: действующие; материал труб: Железо, полиэтиленназначение: коммуникационное. Кадастровый номер: 24:13:0000000:1248 | 77028,00 | 71892,70 | 5135,30 |
| Водонапорная башня,Красноярский край, Ермаковский район, с. Ивановка | состояние: действующая; материал: Шлакобетонноеназначение: водонапорная башня,кадастровый номер : 24:13:0000000:1196 | 34000,00 | 30736,00 | 3264,00 |
| Водозаборная скважина,Красноярский край, Ермаковский район, с. Ивановка | состояние: действующая; материал: Шлакобетонное; кадастровый номер:24:13:0000000:1195 | 33000,00 | 29832,00 | 3168,00 |
| Сооружение водозаборная скважина,Красноярский край, Ермаковский район, с.Ивановка | состояние: действующая; материал: Шлакобетонноекадастровый номер:24:13:0000000:1194 | 41910,00 | 38023,46 | 3886,54 |
| Сети водопровода,Красноярский край, Ермаковский район, с.Нижний Суэтук ул. Молодежная, ул. Зеленая, ул. 60 лет Октября, ул.Центральная, ул.Мира, ул.Советская, ул.Заречная, ул. Ленина, ул. Щетинкина, ул. Украинская, ул. 40 лет Победы | состояние: действующие; материал труб: Железо, полиэтиленназначение: коммуникационное. Кадастровый номер: 24:13:0000000:1276 | 500,0 | 500,0 | 0,0 |
| Водозаборная скважина,Ермаковский район, с. Нижний Суэтук | состояние: действующая; материал: ШлакобетонноеКадастровый номер: 24:13:0000000:1201 | 143,0 | 143,0 | 0,0 |
| Водозаборная скважина,Красноярский край, Ермаковский район, с. Нижний Суэтук | состояние: действующая; материал: Шлакобетонное. Кадастровый номер:24:13:0000000:0000:04:216:002:000960170:000 | 142,0 | 142,0 | 0,0 |
| Водонапорная башня,Красноярский край, Ермаковский район, с. Нижний Суэтук | состояние: действующая; материал: Шлакобетонноеназначение: водонапорная башня,кадастровый номер : 24:13:0000000:1199 | 0,01 | 0,01 | 0,0 |
| Сети водопровода,Красноярский край, Ермаковский район, п. Ойский ул. Мира, Кравченко. | состояние: действующие; материал труб: Железо, полиэтиленназначение: коммуникационное. Кадастровый номер: 24:13:0000000:1249 | 208294,00 | 150448,22 | 57845,78 |
| Водонапорная башня,Красноярский край, Ермаковский район, п. Ойский | состояние: действующая; материал: Шлакобетонноеназначение: водонапорная башня,кадастровый номер: 24:13:0000000:1192 | 60440,00 | 27560,78 | 32879,22 |
| Скважина,Красноярский край, Ермаковский район, п.Ойский | состояние: действующая; материал: Шлакобетонноекадастровый номер: 24:13:0000000:1207 | 165418,77 | 78495,22 | 86923,55 |
| Сети водопровода,Красноярский край, Ермаковский район, с.Семенниково ул. Набережная, ул. Центральная, ул. Трактовая, ул. Новая, ул. Молодежная, ул. Горная, ул. В.Горная | состояние: действующие; материал труб: Железо, полиэтиленназначение: коммуникационное. Кадастровый номер: 24:13:0000000:1250 | 1987710,00 | 1987710,00 | 0,00 |
| Водонапорная башня,Красноярский край, Ермаковский район, с. Семенниково за селом | состояние: действующая; материал: Шлакобетонноеназначение: водонапорная башня,кадастровый номер : 24:13:0000000:1193 | 414274,00 | 162395,18 | 251878,82 |
| Сооружение водозаборная скважина,Красноярский край, Ермаковский район, с. Семенниково | состояние: действующая; материал: Шлакобетонноекадастровый номер : 24:13:0000000:1287 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Сети водопровода,Красноярский край, Ермаковский район, с. Салба ул. Центральная, ул. Новая, ул. Школьная, ул. Бараба | состояние: действующие; материал труб: Железо, полиэтиленназначение: коммуникационное. Кадастровый номер: 24:13:0000000:1247 | 8024,00 | 8024,00 | 0,00 |
| Водонапорная башня,Красноярский край, Ермаковский район, с. Салба, | состояние: действующая; материал: Шлакобетонноеназначение: водонапорная башня,кадастровый номер : 24:13:0000000:1189 | 128,00 | 128,00 | 0,00 |
| Водозаборная скважина,Красноярский край, Ермаковский район, с. Салба | состояние: действующая; материал: Шлакобетонноекадастровый номер : 24:13:0000000:1214 | 183,00 | 183,00 | 0,00 |
| Сети водопровода,Красноярский край, Ермаковский район, с Разъезжее ул. Саянская, ул.Орловская, ул. Советская, ул. Молодежная | состояние: действующие; материал труб: Железо, полиэтиленназначение: коммуникационное. Кадастровый номер: 24:13:0000000:1278 | 1944180,00 | 1684948,90 | 259231,10 |
| Водонапорная башня,Красноярский край, Ермаковский район, с. Разъезжее | состояние: действующая; материал: Шлакобетонноеназначение: водонапорная башня,кадастровый номер : 24:13:0000000:1202 | 102150,00 | 85806,00 | 16344,00 |
| Водозаборная скважина,Красноярский край, Ермаковский район, с. Разъезжее | состояние: действующая; материал: ШлакобетонноеКадастровый номер : 24:13:0000000:0000:1198 | 188870,00 | 158650,62 | 30219,38 |
| Сети водопровода, Красноярский край, Ермаковский район, с.Мигна ул. Щетинкина, ул. Зеленая, ул. Олимпийская, ул. Ленина, ул. Октябрьская, ул.Молодежная, ул. Февральская, пер.Больничный, пер.Первомайский, пер. Мелиоратор | состояние: действующие; материал труб: Железо, полиэтиленназначение: коммуникационное. Кадастровый номер: 24:13:0000000:1279 | 3838,00 | 3838,00 | 0,00 |
| Водонапорная башня,Красноярский край, Ермаковский район, с. Мигна | состояние: действующая; материал: Шлакобетонноеназначение: водонапорная башня,кадастровый номер: 24:13:0000000:1264 | 2500,00 | 2500,00 | 0,00 |
| Водонапорная башня,Красноярский край, Ермаковский район, п. Танзыбей, ул. Набережная, 27в | состояние: действующая; материал: Шлакобетонноеназначение: водонапорная башня,кадастровый номер 24:13:3001001:1523 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Нежилое здание (над скважиной),Красноярский край, Ермаковский район, п.Танзыбей, ул.Набережная, д.27г | состояние: действующая; материал: Деревянное, кадастровый номер: 24:13:3001001:1473 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Скважина,Красноярский край, Ермаковский район, п. Танзыбей, ул. Набережная, зд. 27г | состояние: действующая; материал: Кирпичноекадастровый номер: 24:13:3001001:1520 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Сооружение водозаборная скважина,Красноярский край, Ермаковский район, с.Григорьевка по ул. Луговая, ул. Строителей, ул. Новая, ул. Зеленая | состояние: действующая; материал: Шлакобетонноекадастровый номер: 24:13:0000000:1215 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Водонапорная башня,Красноярский край, Ермаковский район, с.Григорьевка ул.Строителей  | состояние: действующая; материал: Шлакобетонноеназначение: водонапорная башня,кадастровый номер: 24:13:0000000:1191 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Сети водопровода,Красноярский край, Ермаковский район, с. Григорьевка ул. Строителей | состояние: действующие; материал труб: Железо, полиэтиленназначение: коммуникационное. Кадастровый номер: 24:13:0000000:1282 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Электростанция дизельная АД-200-Т400-1РКрасноярский край, Ермаковский район, п. Арадан | 51295 | 915000 | 468392,98 | 446607,02 |
| ЛЭП 0,4 Квт , 0,65 кмРоссия, Красноярский край, Ермаковский район, п. Арадан | 10683 | 77753 | 64810,38 | 12942,62 |
| ЛЭП 10 Квт, 1,8 кмРоссия, Красноярский край, Ермаковский район, п. Арадан | 10684 | 408931 | 340589,10 | 68341,9 |
| КТП 40 стм , 100 кВтРоссия, Красноярский край, Ермаковский район, п. Арадан | 10685 | 45357 | 33646,33 | 11710,67 |
| КТП 400КВтРоссия, Красноярский край, Ермаковский район, п. Арадан | 10686 | 178116 | 178116 | 0,00 |
| Трансформатор ТДМ305Красноярский край, Ермаковский район, Арадан | 50467 | 15970,00 | 13109,31 | 2860,69 |
| Дизель-электрическая установка основной мощностью кВт 200 ДЭУ-20Красноярский край, Ермаковский район, Арадан0.2 | 51297 | 1700000,00 | 0,00 | 1700000,00 |
| Тепловые сетиРоссия, Красноярский край, Ермаковский район, с. Верхнеусинское | 010690протяженностью 530 м | 327000,00 | 5450,00 | 321550,00 |
| Помещение котельной, с.Верхнеусинское, пл. Щетинкина, д.2  | 010626S=153,9 м2 | 34692,62 | 13847,94 | 20844,68 |
| Котел отопительныйКрасноярский край, Ермаковский район, с. Верхнеусинское, ул. Щетинкина, д.2 | 050721 | 60233,25 | 60233,25 | 0,00 |
| Котел отопительныйКрасноярский край, Ермаковский район, с. Верхнеусинское, ул. Щетинкина, д.3 | 050722 | 106288,05 | 106288,05 | 0,00 |
| Насос К-8/18Красноярский край, Ермаковский район, с. Верхнеусинское, ул. Щетинкина, д.4 | 050723 | 19000,00 | 19000,00 | 0,00 |
| Насос центробежныйКрасноярский край, Ермаковский район, с. Верхнеусинское, ул. Щетинкина, д.5 | 50724 | 18570,46 | 18570,46 | 0,00 |
| Насос агрегат К-45 Х55 Красноярский край Ермаковский район с.Верхнеусинское, пл. Щетинкина, д.2 | 51212 | 20675,00 | 20675,00 | 0,00 |
| Насос центрабежныйКрасноярский край Ермаковский район с.Верхнеусинское, пл. Щетинкина, д.2 | 51213 | 25883,23 | 25883,23 | 0,00 |
| Насос К-45 Х 90Красноярский край Ермаковский район с. Верхнеусинское, пл. Щетинкина, д.2 | 51214 | 26647,67 | 26647,67 | 0,00 |
| Котел водогрейный КВр-0,4 Гкал/часКрасноярский край Ермаковский район с. Верхнеусинское, ул. Щетинкина, д.2 (котельная административное здание) | 51306 | 239000,00 | 61077,88 | 177922,12 |
| Дымосос ДН-6,3Красноярский край Ермаковский район с. Верхнеусинское, ул. Щетинкина, д.2 (котельная административное здание) | 51308 | 87200,00 | 20346,62 | 66853,38 |
| Насос циркуляционный "WILO TOP-S 65/13" 380В (Н-13,0 м/Q-49,0 куб/ч)Красноярский край Ермаковский район с. Верхнеусинское, ул. Набережная, зд. 27б (котельная) | 51309 | 33921,00 | 33921,00 | 0,00 |
| Насос циркуляционный "WILO TOP-S 65/13" 380В (Н-13,0 м/Q-49,0 куб/ч)Красноярский край Ермаковский район с. Верхнеусинское, ул. Набережная, зд. 27б (котельная) | 51310 | 33921,00 | 33921,00 | 0,00 |
| Котел водогрейный Квр-0,4 ОУРКрасноярский край Ермаковский район с. Верхнеусинское, ул. Щетинкина, д.2 (котельная административное здание) | 51313 | 274458,86 | 82337,74 | 192121,12 |
| Электростанция дизельная АД-200-Т400-1РКрасноярский край, Ермаковский район, п. Арадан | 51295 | 915000,00 | 468392,98 | 446607,02 |
| ЛЭП 0,4 Квт , 0,65 кмРоссия, Красноярский край, Ермаковский район, п. Арадан | 10683 | 77753,00 | 64810,38 | 12942,62 |
| ЛЭП 10 Квт, 1,8 кмРоссия, Красноярский край, Ермаковский район, п. Арадан | 10684 | 408931,00 | 340589,10 |  68341,9 |
| КТП 40 стм , 100 кВтРоссия, Красноярский край, Ермаковский район, п. Арадан | 10685 | 45357,00 | 33646,33 | 11710,67 |
| КТП 400КВтРоссия, Красноярский край, Ермаковский район, п. Арадан | 10686 | 178116,00 | 178116,00 | 0,00 |
| Трансформатор ТДМ305Россия, Красноярский край, Ермаковский район, п. Арадан | 50467 | 15970,00 | 13109,31 | 2860,69 |
| Дизель-электрическая установка основной мощностью кВт 200 ДЭУ Россия, Красноярский край, Ермаковский район, п. Арадан -200.2 | 51297 | 1700000,00 | 0,00 | 1700000,00 |
| Здание котельной Россия, Красноярский край, Ермаковский район, с. Ивановка, ул. Ленина 8 в | 10372 S = 139,2 кв.м. | 4550,00 | 4550,00 | 0,00 |
| Насос К 80-50-200а Ивановка | 50406 | 26751,73 | 26751,73 | 0,00 |
| Вентилятор Красноярский край, Ермаковский район, Ивановка | 50407 | 6435,00 | 6435,00 | 0,00 |
| Вентилятор Красноярский край, Ермаковский район, Ивановка | 50409 | 11343,75 | 11343,75 | 0,00 |
| Насос к 8/18 Красноярский край, Ермаковский район, Ивановка | 50430 | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
| Насос центробежный Красноярский край, Ермаковский район, Ивановка | 50435 | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
| Котел "Братск" Красноярский край, Ермаковский район, Ивановка | 50386 | 88689,6 | 88689,6 | 0,00 |
| Котел "Братск" Красноярский край, Ермаковский район, Ивановка | 50387 | 88689,6 | 88689,6 | 0,00 |
| Тепловые сетиКрасноярский край, Ермаковский район, Ивановка | 01052 протяженностью 300 м 4 | 605938,00 |  247424,54 | 358513,46 |
| Здание котельной, Россия, Красноярский край, Ермаковский район, с. Салба, ул. Школьная, зд.10 | 10621S= 132,2 кв.м., | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Насос водянойКрасноярский край, Ермаковский район, с. Салба, ул. Школьная, зд.10 | 50703 | 5184,00 | 5184,00 | 0,00 |
| Котел КВр-0,8 Красноярский край Ермаковский район с. Салба, ул. Школьная, зд.10 (котельная) | 51311 | 245000 | 21777,76 | 223222,24 |
| Здание котельной, с. Жеблахты, ул. Школьная, 21а | 10620пл. 82,70 кв.м.Кадастровый №24:13:2301001:1032 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| КотелКрасноярский край, Ермаковский район, с. Жеблахты, ул. Школьная, д. 20 | 50699 | 95828,00 | 30459,70 | 65368,30 |
| Котел КВр-0,8Красноярский край Ермаковский район с. Жеблахты, ул. Школьная, д.21а (котельная) | 51312 | 245000,00 | 21777,76 | 223222,24 |
| Помещение кочегарки Россия, Красноярский край, Ермаковский район, с.Мигна, пер.Школьный, д.2 | 10622 | 37411,12 | 37411,12 | 0,00 |
| Насос водяной Красноярский край, Ермаковский район, с. Мигна, пер.Школьный, д.2 | 50710 | 9072,00 | 9072,00 | 0,00 |
| Насос водяной 3КВТКрасноярский край, Ермаковский район, с. Мигна, пер.Школьный, д.2 | 50711 | 18287,00 | 18287,00 | 0,00 |
| Электродвигатель 11КВТКрасноярский край, Ермаковский район,с. Мигна, пер.Школьный, д.2 | 50713 | 6007,00 | 6007,00 | 0,00 |
| Водоотопительный котелКрасноярский край, Ермаковский район, с. Мигна, пер.Школьный, д.2 | 50714 | 70000,00 | 18277,83 | 51722,17 |
| Теплосеть от школы №1Россия, Красноярский край, Ермаковский район, с. Ермаковское | 010343 | 492017,05 | 428267,84 | 63749,21 |
| Эл.котел ЭПЗ 100 эл.б. Красноярский край, Ермаковский район, с. Ермаковское | 050431 | 16225,92 | 14129,81 | 2096,11 |
| Труба дымовая Россия, Красноярский край, Ермаковский район, с.Ермаковское ул.Красных Партизан | 10489 | 42864,00 | 42864,00 | 0,00 |
| Насос 1,5к6Красноярский край, Ермаковский район, с.Ермаковское баня  | 50502 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Здание БаниРоссия, Красноярский край, Ермаковский район, с. Ермаковское ул. Пролетарская,13 а | 10338 | 1140120,31 | 1140120,31 | 0,00 |
| Здание котельной Россия, Красноярский край, Ермаковский район, с. Ермаковское, п. Ойский, ул. Кравченко, дом 38а | 10662S = 98,90 кв.м. | 2311906,15 | 779220,51 | 1901619,53 |
| Теплосеть п.Ойский от котельной по ул. Кравченко  | 10507протяженность 1227 м. | 44083,00 | 44083,00 | 0,00 |
| Труба дымовая Россия, Красноярский край, Ермаковский район, п.Ойский | 10490 | 21902,00 | 21902,00 | 0,00 |
| Установка дозирования Ермаковский район, Ермаковский район, п. Ойский, ул. Кравченко, д.36а | 51219 | 84000,00 | 20066,81 | 63933,19 |
| Здание центральной котельной Россия, Красноярский край, Ермаковский район, с. Н. Суэтук, ул. Советская, 40 | 10375S = 373,8 кв.м. | 2709467,00 | 1947804,75 | 4622672,46 |
| Теплосеть с.Н-Суэтук от котельной по ул. Мира, ул. Молодежная, ул. Зеленая, ул. 40 лет Октября, ул. Заречная, ул. Ленина, ул. Советская, ул. 40 лет Победы | 10506протяженность 4488 м | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Насос 1д 200-36 кот. Красноярский край, Ермаковский район, с. Нижний Суэтук | 50354 | 121132,59 | 121132,59 | 0,00 |
| Эл. таль ЭТ 500/1000 Красноярский край, Ермаковский район, с. Нижний Суэтук | 50359 | 26568,00 | 26568,00 | 0,00 |
| Дымосос ДН 9 (15/1500) Красноярский край, Ермаковский район, Н. Суэтук | 50478 | 50581,00 | 30348,77 | 20232,23 |
| Углеподача "Братск М" Красноярский край, Ермаковский район, Н-Суэтук | 50544 | 34610,00 | 34609,83 | 0,17 |
| Котел КВр-1,0 (1,16 МВт) с топкой ОУРКрасноярский край, Ермаковский район, Котельная с. Н-Суэтук | 50567 | 379000,00 | 134758,60 | 244241,40 |
| Котел КВр -1,0 Красноярский край, Ермаковский район, Н.Суэтук | 50569 | 379000,00 | 134758,60 | 244241,40 |
| Установка дозирования Красноярский край,Ермаковский район, с. Н/Суэтук, ул. Советская, д.20 | 51218 | 84000,00 | 20066,81 | 63933,19 |
| Котел КВр-1,25Красноярский край Ермаковский район с.Нижний Суэтук, зд. 40 (котельная) | 51314 | 319209,00 | 28374,08 | 290834,92 |
| Котел КВр-1,25, Красноярский край Ермаковский район с.Нижний Суэтук, зд. 40 (котельная) | 51315 | 319209,00 | 28374,08 | 290834,92 |
| Дымосос ДН 9-11/1000 Красноярский край Ермаковский район с.Нижний Суэтук, зд. 40 (котельная) | 51316 | 61895,00 | 5501,76 | 56393,24 |
| Котел КВр-1,25 /2, Красноярский край Ермаковский район с.Нижний Суэтук, зд. 40 (котельная) | 51317 | 61895,00 | 5501,76 | 56393,24 |
| Тепловые сетиРоссия, Красноярский край, Ермаковский район, п. Танзыбей, ул. Набережная, 27 | 010689 | 1555402,00 | 25923,36 | 1529478,64 |
| Здание котельной, п. Танзыбей, ул. Набережная, зд. 27б,  | 10623площадь 105,5 кв.м. | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Котел "Братск"Красноярский край, Ермаковский район, п. Танзыбей, ул. Набережная, зд. 27б | 50716 | 61590,00 | 30795,00 | 30795,00 |
| Насос водянойКрасноярский край, Ермаковский район, п. Танзыбей, ул. Набережная, зд. 27б | 50717 | 35367,25 | 35367,25 | 0,00 |
| Насос водянойКрасноярский край, Ермаковский район, п. Танзыбей, ул. Набережная, зд. 27б | 50718 | 35367,25 | 35367,25 | 0,00 |
| Насос водянойКрасноярский край, Ермаковский район, п. Танзыбей, ул. Набережная, зд. 27б | 50719 | 35367,25 | 35367,25 | 0,00 |
| Насос 2К-6Красноярский край, Ермаковский район, п. Танзыбей, ул. Набережная, зд. 27б | 50720 | 4902,20 | 4902,20 | 0,00 |
| Насос циркуляционный (Н-13,0 м/Q-49,0 куб/ч)Красноярский край, Ермаковский район, п. Танзыбей, ул. Набережная, зд. 27б | 51307 | 43294,00 | 30305,94 | 12988,06 |
| Тепловые сети Россия, Красноярский край, Ермаковский район, с Верхнеусинское  | 010690протяженность 530 | 327000,00 | 5450,00 | 321550,00 |
| Здание котельной, Россия, Красноярский край, Ермаковский район, с. Верхнеусинское, ул. Щетинкина, д.2 | 10626S=153,9м2 | 34692,62 | 13847,94 | 20844,68 |
| Котел отопительныйКрасноярский край, Ермаковский район, с. Верхнеусинское, ул. Щетинкина, д.2 | 50721 | 60233,25 | 60233,25 | 0,00 |
| Котел отопительный Красноярский край, Ермаковский район, с. Верхнеусинское, ул. Щетинкина, д.2 | 50722 | 106288,05 | 106288,05 | 0,00 |
| Насос центробежныйКрасноярский край Ермаковский район с.Верхнеусинское, пл. Щетинкина, д.2 | 51213 | 25883,23 | 25883,23 | 0,00 |
| Котел водогрейный КВр-0,4 Гкал/часКрасноярский край Ермаковский район с. Верхнеусинское, ул. Щетинкина, д.2 (котельная административное здание)  | 51306 | 239000,00 | 61077,88 | 177922,12 |
| Электростанция дизельная АД-200-Т400-1Р (Каменск) Красноярский край, Ермаковский район, п. Арадан | 51295 | 915000,00 | 468392,98 | 446607,02 |
| ЛЭП 0,4 квт,0,65 кмКрасноярский край, Ермаковский район, п. Арадан | 10683 | 77753,00 | 64810,38 | 12942,62 |
| ЛЭП 10 квт, 1,8 кмКрасноярский край, Ермаковский район, п. Арадан | 10684 | 408931,00 | 340589,10 | 68341,90 |
| КТП 40 стм 100 квтКрасноярский край, Ермаковский район, п. Арадан | 10685 | 45357,00 | 33646,33 | 11710,67 |
| КТП 400 квтКрасноярский край, Ермаковский район, п. Арадан | 10686 | 178116,00 | 178116,00 | 0,00 |
| Трансформатор ТДМ 305Красноярский край, Ермаковский район, Арадан | 50467 | 15970,00 | 13109,31 | 2860,69 |
| Дизель-электрическая установка основной мощностью 200 кВт ДЭУ-200.2Красноярский край, Ермаковский район, Арадан | 51297 | 1700000,00 | 0,00 | 1700000,00 |
| Здание котельной Россия, Красноярский край, Ермаковский район, с. Семенниково, ул. Трактовая,42 | 10374S = 110,9 кв.м.  | 3545429,00 | 2757555,50 | 787873,50 |
| Труба дымовая Россия, Красноярский край, Ермаковский район, с. Семенниково | 10688 | 3000,00 | 3000,00 | 0,00 |
| Вентилятор воз.ун. Россия, Красноярский край, Ермаковский район, с. Семенниково | 50398 | 6436,65 | 6436,65 | 0,00 |
| Насос Россия, Красноярский край, Ермаковский район, с. Семенниково | 50550 | 7315,00 | 7315,00 | 0,00 |
| Насос Россия, Красноярский край, Ермаковский район, с. Семенниково | 50551 | 21938,00 | 21938,00 | 0,00 |
| Котел Россия, Красноярский край, Ермаковский район, с. Семенниково | 50552 | 95940,00 | 95940,00 | 0,00 |
| Котел Россия, Красноярский край, Ермаковский район, с. Семенниково | 50553 | 95940,00 | 95940,00 | 0,00 |
| Котел "Братск" Россия, Красноярский край, Ермаковский район, с. Семенниково | 50401 | 325432,80 | 255374,40 | 70058,40 |
| Теплосеть Россия, Красноярский край, Ермаковский район, с.Ивановка по ул. Молодежная, ул. Советская, ул. Ленина | 010505протяженностью 1924 м., кадастровый номер 24:13:0000000:1180 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Тепловые сети от котельной с. Семенниково по ул. Трактовая Россия, Красноярский край, Ермаковский район, с. Семенниково | 010508протяженностью 960,6 м., кадастровый номер 24:13:0000000:1185 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Главная канализационная насосная станцияКрасноярский край, Ермаковский район, КГУ «Усинское лесничество» Араданское участковое лесничество, квартал 7 (части выделов 10,11,13,15,17,20) квартал 19 (части выделов 5,17,18), квартал 20 (части выделов 8,10) | 109748,4 кв. м. | 7 987 906,48 | 159758,10 | 7828148,38 |
| Трансформаторная подстанция ГКНСКрасноярский край, Ермаковский район, КГУ «Усинское лесничество» Араданское участковое лесничество, квартал 7 (части выделов 10,11,13,15,17,20), квартал 19 (части выделов 5,17,18), квартал 20 (части выделов 8,10). | 1097543,2 кв. м | 1 333 635,50 | 62236,30 | 1271399,20 |
| Трансформаторная подстанция водозабораКрасноярский край, Ермаковский район, КГУ «Усинское лесничество» Араданское участковое лесничество, квартал 7 (части выделов 10,11,13,15,17,20) квартал 19 (части выделов 5,17,18), квартал 20 (части выделов 8,10). | 1097632,5 кв. м. | 1 442 739,47 | 67327,82 | 1375411,65 |
| Линии электроснабжения от канализационных очистных сооружений до главной канализационной насосной станции, 10кВКрасноярский край, Ермаковский район, КГУ «Усинское лесничество» Араданское участковое лесничество, квартал 7 (части выделов 10,11,13,15,17,20), квартал 19 (части выделов 5,17,18), квартал 20 (части выделов 8,10), от КОС до ГКНС | 10977735 м | 3 886 752,28 | 140354,89 | 3746397,39 |
| Линии электроснабжения от ПС 220/35/10 «Ергаки» до канализационных очистных сооружений, 10кВКрасноярский край, Ермаковский район, КГУ «Усинское лесничество» Араданское участковое лесничество, квартал 7 (части выделов 10,11,13,15,17,20) квартал 19 (части выделов 5,17,18), квартал 20 (части выделов 8,10), от ПС 220/35/10 «Ергаки» до трансформаторной подстанции КОС | 10978270 м | 2 918 677,67 | 227008,32 | 2691669,35 |
| Трансформаторная подстанция КОСКрасноярский край, Ермаковский район, КГУ «Усинское лесничество» Араданское участковое лесничество, квартал 7 (части выделов 10,11,13,15,17,20) квартал 19 (части выделов 5,17,18), квартал 20 (части выделов 8,10 | 1097942,9 кв. м. | 4 914 747,81 | 229354,86 | 4685392,95 |
| ВодоводыКрасноярский край, Ермаковский район, КГУ «Усинское лесничество» Араданское участковое лесничество, квартал 7 (части выделов 10,11,13,15,17,20) квартал 19 (части выделов 5,17,18), квартал 20 (части выделов 8,10), от скважин №1, №2 и №3 водозабора до колодца №5 в районе КНС №1 и до канализационных очистных сооружений | 109803330 м | 43 026 506,59 | 1553734,91 | 41472771,68 |
| Линии электроснабжения от базы МЧС до водозабора, 10кВКрасноярский край, Ермаковский район, КГУ «Усинское лесничество» Араданское участковое лесничество, квартал 7 (части выделов 10,11,13,15,17,20) квартал 19 (части выделов 5,17,18), квартал 20 (части выделов 8,10), от РТП 10/0,4 (2\*1000)№1 базы МЧС до трансформаторной подстанции на водозаборе | 10981785 м | 4 009 789,08 | 144797,90 | 3864991,18 |
| ВодозаборКрасноярский край, Ермаковский район, КГУ «Усинское лесничество» Араданское участковое лесничество, квартал 7 (части выделов 10,11,13,15,17,20), квартал 19 (части выделов 5,17,18), квартал 20 (части выделов 8,10). | 10982145,3 кв. м. | 40 999 317,29 | 1594417,86 | 39404899,43 |
| Сети связи от канализационной насосной станции №1 до водозабораКрасноярский край, Ермаковский район, КГУ «Усинское лесничество» Араданское участковое лесничество, квартал 7 (части выделов 10,11,13,15,17,20), квартал 19 (части выделов 5,17,18), квартал 20 (части выделов 8,10). | 10983877 м | 1 539 978,34 | 111220,72 | 1428757,62 |
| Канализационный коллекторКрасноярский край, Ермаковский район, КГУ «Усинское лесничество» Араданское участковое лесничество, квартал 7 (части выделов 10,11,13,15,17,20), квартал 19 (части выделов 5,17,18), квартал 20 (части выделов 8,10). | 10984320 м | 4 633 690,20 | 167327,68 | 4466362,52 |
| Канализационный коллекторКрасноярский край, Ермаковский район, КГУ «Усинское лесничество» Араданское участковое лесничество, квартал 7 (части выделов 10,11,13,15,17,20), квартал 19 (части выделов 5,17,18), квартал 20 (части выделов 8,10). | 109851600 м | 23 940 732,66 | 864526,52 | 23076206,14 |
| Сети связи от водозабора до главной канализационной насосной станцииКрасноярский край, Ермаковский район, КГУ «Усинское лесничество» Араданское участковое лесничество, квартал 7 (части выделов 10,11,13,15,17,20), квартал 19 (части выделов 5,17,18), квартал 20 (части выделов 8,10). | 109861515 м | 3 179 179,38 | 229607,43 | 2949571,95 |
| Канализационный коллекторКрасноярский край, Ермаковский район, КГУ «Усинское лесничество» Араданское участковое лесничество, квартал 7 (части выделов 10,11,13,15,17,20), квартал 19 (части выделов 5,17,18), квартал 20 (части выделов 8,10). | 10987650 м | 10 039 662,10 | 362543,35 | 9677118,75 |
| Сети связи от главной канализационной насосной станции до канализационных очистных сооружений | 10988664 м | 1 399 978,83 | 101109,58 | 1298869,25 |
| Канализационные очистные сооруженияКрасноярский край, Ермаковский район, КГУ «Усинское лесничество» Араданское участковое лесничество, квартал 7 (части выделов 10,11,13,15,17,20) квартал 19 (части выделов 5,17,18), квартал 20 (части выделов 8,10). | 10989105,9 кв. м. | 41 483 928,54 | 1613263,82 | 39870664,72 |
| Выпускной коллектор очищенных стоковКрасноярский край, Ермаковский район, КГУ «Усинское лесничество» Араданское участковое лесничество, квартал 7 (части выделов 10,11,13,15,17,20) квартал 19 (части выделов 5,17,18), квартал 20 (части выделов 8,10). | 10990293 м | 8 947 651,37 | 646219,21 | 8301432,16 |
| Линии электроснабжения до канализационной насосной станции №1, 0,4кВКрасноярский край, Ермаковский район, КГУ «Усинское лесничество» Араданское участковое лесничество, квартал 7 (части выделов 10,11,13,15,17,20) квартал 19 (части выделов 5,17,18), квартал 20 (части выделов 8,10) от РТП 10/0,4 (2\*1000) №1 базы МЧС до КНС №1. | 10991110 м | 328 489,22 | 5474,82 | 323014,40 |
| Канализационная насосная станция №1Красноярский край, Ермаковский район, КГУ «Усинское лесничество» Араданское участковое лесничество, квартал 7 (части выделов 10,11,13,15,17,20) квартал 19 (части выделов 5,17,18), квартал 20 (части выделов 8,10). | 109928,4 кв. м. | 2 899 847,72 | 57996,96 | 2841850,76 |
| Сети связи от базы МЧС до канализационной насосной станции №1Красноярский край, Ермаковский район, КГУ «Усинское лесничество» Араданское участковое лесничество, квартал 7 (части выделов 10,11,13,15,17,20) квартал 19 (части выделов 5,17,18), квартал 20 (части выделов 8,10). | 10993460 м | 1 137 478,40 | 37915,92 | 1099562,48 |