Администрация Ермаковского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«29» июля 2025 года                                                                                           № 497-п

Об утверждении программы проведения готовности к отопительному периоду 2025/2026 годов

В целях своевременной подготовке объектов теплоснабжения Ермаковского района к устойчивому функционированию в осенне-зимний период 2025-2026 годов, руководствуясь ст.6 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 г № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки готовности к отопительному периоду», руководствуясь Уставом Ермаковского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2025/2026 годов.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ермаковского района по оперативному управлению С.М. Абрамова.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

Глава района                                                                                         М. А. Виговский

Приложение № 1

к постановлению администрации

Ермаковского района

от «29» июля 2025 г. № 497-п

Программа

проведения проверки готовности к отопительному периоду 2025-2026гг.

1. Общие положения

Обеспечение надежности функционирования объектов жилищно- коммунального хозяйства, своевременная и всесторонняя подготовка к отопительному периоду и его организованное проведение, в целях достижения устойчивого тепло-, водо-, электро-, газо- и топливоснабжения потребителей, поддержания необходимых параметров энергоносителей и обеспечения нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения и платежной дисциплины потребителей жилищно-коммунальных услуг, являются важнейшей задачей органов местного самоуправления, организацией жилищно-коммунального хозяйства.

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду проводится в целях исключения влияния температурных и других погодных факторов на надежность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя, а также для обеспечения требуемых условий жизнедеятельности населения и режимов функционирования систем коммунальной инфраструктуры и инженерно- технического обеспечения здания в отопительный период.

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду должна обеспечить:

- нормативную техническую эксплуатацию объектов жилищно- коммунального хозяйства, соблюдение установленного температурно- влажного режима в помещениях, санитарно-гигиенических условий проживания населения;

- максимальную надежность и экономичность работы объектов жилищно- коммунального хозяйства;

- соблюдение нормативных сроков службы строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения зданий жилищного фонда и социальной сферы, оборудования коммунальных сооружений;

- рациональное расходование материально-технических средств и топливно- энергетических ресурсов.

Своевременная и качественная подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду достигается:

- выполнением должностными лицами требований федерального и областного законодательства, муниципальных нормативных правовых актов, требований правил руководств и инструкции по эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- разработкой и соблюдением проектно-сметной документации на строительство, планов капитального и текущего ремонтов, а также технического обслуживания объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- постоянным контролем за техническим состоянием, проведением всех видов планово-предупредительных осмотров, а также тщательным анализом причин возникновения аварий и неисправностей и определением необходимого объема ремонтно-восстановительных работ;

- четкой организацией и выполнением ремонтно-восстановительных и наладочных работ в установленные сроки и с требуемым качеством, эффективной системой поставки задач и подведения итогов ремонтно- восстановительных работ;

- укомплектованием организаций жилищно-коммунального хозяйства подготовленным эксплуатационным и эксплуатационно-ремонтным персоналом до уровня, обеспечивающего решение возлагаемых задач;

- материально-техническим обеспечением ремонтно-восстановительных работ, выделением необходимого целевого финансирования на эксплуатационные нужды, капитальный и текущий ремонты фонда, рациональным использованием материальных ресурсов;

- выполнением в полном объеме организационно-технических мероприятий перед началом отопительного периода, комплекса проверок и испытаний оборудования на функционирование.

2. Работа комиссии по проверке готовности к отопительному периоду.

2.1. Администрация Ермаковского района организует:

- работу комиссии по проверке готовности к отопительному периоду источников теплоснабжения, центральных тепловых пунктов, тепловых сетей муниципальных образований и в целом теплоснабжающих организаций;

- работу комиссии по проверке готовности к отопительному периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы;

- проверку готовности жилищного фонда к приему тепла, коммунальных сооружений к отопительному периоду, укомплектованность дежурных смен коммунальных объектов и аварийных бригад подготовленным и аттестованным персоналом, обеспеченность их аварийным неснижаемым ТМС, топливом и химическими реагентами.

Оценка готовности к отопительному периоду источников теплоснабжения, центральных тепловых пунктов, тепловых сетей муниципальных образований и в целом теплоснабжающих организаций определяется не позднее 15 сентября комиссией, утвержденной в установленном порядке органом местного самоуправления Ермаковского района.

Проверка осуществляется комиссией, которая образована органом местного самоуправления Ермаковского района (далее - Комиссия).

Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду (таблица № 1), в котором указываются:

- объекты, подлежащее проверке;

- сроки проведения проверки;

- документы, проверяемые в ходе проведения проверки.

Таблица №1

График проведения проверки готовности к отопительному периоду

| №п/п | Объекты, подлежащие проверке | Сроки проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплоснабжающие и теплосетевые организации | 21.08.2025 – 11.09.2025 | В соответствии с приложением 3 |
| 2 | Потребители тепловой энергии (многоквартирные дома в с. Ермаковское, учреждения управление образования, медицинские учреждения) | 14.08.2025 – 11.09.2025 | В соответствии с приложением 4 |

При проверке комиссиями проверяется выполнение требований, установленных Приложениями 3,4 настоящей Программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2025/2026г.г. (далее Программа).

Проверка выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими организациями, требований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 13 ноября 2024г. № 2234 (далее Правила), осуществляется комиссиями на предмет соблюдения соответствующих и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения. В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами, комиссии осуществляют проверку соблюдения локальных актов организацией, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

2.2. В целях проведения проверки комиссии рассматривают документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости – проводят осмотр объектов проверки.

Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее – акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу согласно приложению 1 к настоящим Правилам.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее- Перечень) с указанием сроков их устранения.

Паспорт готовности к отопительному периоду (далее- паспорт) составляется по рекомендуемому образцу согласно приложения 2 к настоящей Программе и выдается администрацией Ермаковского района ( далее - администрацией) образовавшей комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

Сроки выдачи паспортов определяются главой (заместителем главы) администрации в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 15 сентября – для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября – для теплоснабжающих и теплосетей организаций.

В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в таблице 1 настоящей Программы, комиссией проводится проверка, по результатам которой составляется новый акт.

Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до 15 сентября 2025г. обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

3. Порядок взаимодействия теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения с Комиссией.

3.1. Теплоснабжающие и теплосетевые организации, в срок не позднее 20 августа 2025 года, представляют в администрацию Ермаковского района информацию по выполнению требований, по готовности указанных в приложении 3.

Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности в соответствии с п.2.2 Программы.

3.2. Потребители тепловой энергии, в срок не позднее 12 августа 2025 года, представляют в теплоснабжающую организацию информацию по выполнению требований, указанных в п. 2,5,8 приложения 4 информацию по выполнению требований, указанных в п. 1,3,4,9, частично п.10,15,17 приложения 4, потребители предоставляют на рассмотрение по требованию комиссии самостоятельно в администрацию Ермаковского района.

Теплоснабжающая организация осуществляет допуск в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии потребителей, присутствует при испытаниях оборудования тепловых пунктов на плотность и прочность, при проведении гидропневматичесой промывке систем теплопотребления теплофикационной водой и проводит осмотр объектов проверки.

Теплоснабжающая организация оформляет Акт проверки готовности к отопительному периоду 2025/2025г.г. потребителей и направляет его в администрацию Ермаковского района на рассмотрение комиссии.

Еженедельно по пятницам теплоснабжающая организация предоставляет в администрацию Ермаковского района сведения по подготовке объектов потребителей к отопительному периоду в виде справки.

Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности в соответствии с п.2.2 Программы.

Приложение № 1

# К Программе

# проведения проверки готовности

# к отопительному периоду 2025-2026гг.

АКТ № ________

проверки готовности к отопительному периоду 2025/2026 г.г.

__________________________                                             "____" ___________ 20___г.

(место составления акта)                                                                                    (дата составления акта)

Комиссия, образованная ____________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от "____" ___________ 20___г. утвержденной __________________________

______________________________________________________________________,

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с "____" ___________ 20___г.. по "____" ___________ 20___г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении", а также приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки готовности к отопительному периоду», провела проверку технической готовности к отопительному периоду 2025 – 2026 г. г.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации,

теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. _______________________________________________________________;

2. _______________________________________________________________;

3. _______________________________________________________________.

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: _________________________________________________________

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: _________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 20___  / 20___г.г., является его неотъемлемой частью на _____ листах

Председатель комиссии: _____________________ / ____________________________

(подпись / расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии: _______________________________ / ______________________________

(подпись / расшифровка подписи)

Члены комиссии:

_______________________________ / __________________________________

(подпись / расшифровка подписи)

_______________________________ / __________________________________

(подпись / расшифровка подписи)

_______________________________ / __________________________________

(подпись / расшифровка подписи)

_______________________________ / __________________________________

(подпись / расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

__________________________________ / __________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя, его уполномоченного представителя)

муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации,

потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности

к отопительному периоду)

"____" ___________ 20___г.

Приложение № 2

# К Программе

# проведения проверки готовности

# к отопительному периоду 2025-2026гг.

# ПАСПОРТ

# готовности к отопительному периоду 2025/2026 гг.

# Выдан __________________________________________________________,

# (полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации,

# теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

# В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1. _______________________________________________________________;

2. _______________________________________________________________;

3. _______________________________________________________________.

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от "____" ___________ 20___г. N _____

_______________________________ / __________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)

Приложение № 3

# К Программе

# проведения проверки готовности

# к отопительному периоду 2025-2026гг.

# Требования по готовности к отопительному периоду

# для теплоснабжающих и теплосетевых организаций

# В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены в отношении данных организаций:

# 1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

# 2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

# 3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

# 4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

# 5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

# - укомплектованность указанных служб персоналом;

# - обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

# 6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

# 7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

# 8) обеспечение качества теплоносителей;

# 9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

# 10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении;

# 11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

# - готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

# - соблюдение водно-химического режима;

# - отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

# - наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

# - наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

# - наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

# - проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

# - выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

# - выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

# - наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

# 12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

# 13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

# 14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

# В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

# К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10 пункта 13 настоящих Правил.

Приложение № 4

# К Программе

# проведения проверки готовности

# к отопительному периоду 2025-2026гг.

# Требования по готовности к отопительному периоду

# для потребителей тепловой энергии

# В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены:

# 1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

# 2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

# 3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

# 4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

# 5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

# 6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

# 7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

# 8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

# 9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

# 10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

# 11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

# 12) плотность оборудования тепловых пунктов;

# 13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

# 14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

# 15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

# 16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

# 17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении N 3 к настоящим Правилам.

# К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 1