## Лист1
Приложение № 1
К концессионному соглашению № ____ от _________________________
Основные технико-экономические показатели и долгосрочные параметры государственного регулировния цен (тарифов) методом индексации установлкенных тарифов в отношении объектов теплоснабжения с. Ермаковское, п. Ойский, с. Семмениково, с. Нижний Суэтук, с. Ивановка, с. Мигна, с. Жеблахты, с. Салба, с. Григорьевка Ермаковского района, Красноярского края.
№ п/п | Наименование критерия |  |  | Ед. измерения |  | Значения показателей в 2025 году | Значение показателей на срок действия концессионного соглашения
1 | Базовый уровень операционных (подконтрольных) расходов |  |  | тыс.руб. |  | 30531.15 | в соотвествии с основными парамертами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации
2 | Неподконтрольные расходы |  |  | тыс.руб. |  | 9425.27 | в соотвествии с основными парамертами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации
3 | Цены на энергетические ресурсы
3.1. | топливо с учетом доставки
3.1.1. | Уголь бурый с учетом доставки |  |  | руб./т.н.т. |  | 3165.78 | в соотвествии с основными парамертами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации
3.2. | энергетическая энергия
| Тариф по уровню СН2 |  |  | руб/кВтч |  | 1 пол - 8,02; 2 пол-8,66 | в соотвествии с основными парамертами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации
| Тариф по уровню НН |  |  | руб/кВтч |  | 1 пол - 11,10; 2 пол-11,54 | в соотвествии с основными парамертами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации
3.3. | вода |  |  | руб./м3 |  | 1 пол - 122,59; 2 пол-154,46 | в соотвествии с основными парамертами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации
4 | Удельный расход электирической энергии на единицу объема полезного отпуска |  |  | кВтч/Гкал |  | 55.03 | 55.03
5 | Потери теплоносителя (утчки) |  |  | м3 |  | 7883.6 | в соответствии с приказом по утверждению нормативов технологических потерь
6 | Объем полезного отпуск тепловой энергии (мощности) |  |  | Гкал |  | 33633.25 | 33633.25
7 | Потери тепловой энергии |  |  | Гкал |  | 8315.35 | в соответствии с приказом по утверждению нормативов технологических потерь
8 | Удельный расход топлива на производство единицы топливной энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |  |  | кг/Гкал |  | 189.53 | в соответствии с приказом по утверждению нормативов удельного расхода топлива
8.2. | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям |  |  | Гкал |  | 8315.35 | в соответствии с приказом по утверждению нормативов технологических потерь
9 | Нормативный уровень прибыли |  |  |  |  | 0 | с у четом расходов на реализацию мероприятий в размере, предусмотренном инвестиционной программой, утвержденной в установленном законом порядке
10 | Индекс эффективности операционных расходов |  |  | % |  | 1 | 1
11 | Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки конуцессионера от осущесвтления регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения |  |  |  |  | В соттветствии со сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и основными параметрами прогноза социально-экономического развыития Российской Федерации
12 | Иные цены, величины, значения, параметры, использование которых для расчета тарифов предусмотрено основми ценообразования в сфере теплоснабжения |  |  |  |  | В соттветствии со сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и основными параметрами прогноза социально-экономического развыития Российской Федерации
Долгосрочные парамерты регулирования с учетом НДС
Сведения о составе и описании, в том числе технико-экономические показатели объекта Соглашения
№ пп | Наименование объекта | Адрес объекта | установленная мощность Гкал/час | Общая площадь (кв.м.)/ протяженность, м, км./ глубина,м. | Кадастровый номер | Технические характеристики | Год ввода | Балансовая стоимость /руб./ | срок эксплуатации объекта | Проведенные мероприятия по ремонту/реконструкции/модернизации | износ объекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Григорьевка
2 | Здание модульной котельной для обеспечения функционирования системы теплоснабжения здания МБОУ «Григорьевская СШ им. А.А. Воловика» | Россия, Красноярский край, Ермаковский район, с. Григорьевка, ул. Школьная, 4 | 0.8 | 50.4 | отсутствует | модульная котельная установленной мощностью 0,8 Гкал/ч на твердом топливе с двумя водогрейными водотрубными котлами мощностью 0,4 Гкал/ч, Здание модульной котельной каркасно-панельного типа – одноэтажное, отдельно стоящее прямоугольное в плане размерами 8,27*6,09 м, с обеспечением несущих способностей 20 лет. Степень огнестойкости – III А. Несущие конструкции каркаса здания – металлические. | 2019 | 4203875 | 6 лет | не производились | от 15 до 75%
3 | Салба
4 | здание котельной | Ерасноярский край, Ермаковский район с.Салба, ул. Школьная, д.10 | 1.49 | 132.2 | 24:13:3301001:452 | Кирпичное, имеется водопровод | 1971 | 0.01 | 54 года | не производились | от 30 до 75 %
5 | Жеблахты
6 | здание котельной | Красноярский край, Ермаковский район, с. Жеблахты, ул.Школьная, 21а | 1.04 | 82.7 | 24:13:2301001:1032 | Шлакобетонное (материал стен смешанные) | 1958 | 0.01 | 67 лет | не производились | от 30 до 75 %
7 | Ойский
8 | Сооружение: тепловые сети от котельной п. Ойский | Российская Федерация, Красноярский край, Ермаковский район, пос. Ойский, по ул. Кравченко |  | 1227 | 24:13:0000000:1186 | фундамент- основание-железобетонные лотки, трубы стальные, тепловые камеры-железобетонные монолитные | 1983 | 44083 | 42 года | замена участка тепловых сетей по ул. Кравченко, 542 м. 2023 год | от 30 до 75 %
9 | Нежилое здание-котельная | Россия, Красноярский край, Ермаковский район, пос.Ойский, ул.Кравченко, 38а | 3.2 | 98.9 | 24:13:2801001:1656 | фундамент железобетонный ленточный, неравномерная осадка (трещены), стены кирпичные t=0,63м, перегородки кирпичные (трещены в перегородках), перекрытия железобетонные плиты, крыша шиферная по деревянной обрешетке, полы бетонные, проемы оконные по два створных переплета в проеме, проемы дверные протые деревянные, внутренняя отделка штукатурка, побелка, отопление печное, освещение открытая проводка | 1983 | 3091126.66 | 42 года | не производились | от 30 до 75 %
10 | с. Семенниково
11 | Здание котельной | Россия, Красноярский край, Ермаковский район, с.Семенниково, ул.Трактовая, 42 | 1.56 | 110,9 кв.м. | 24:13:2601001:1074 | Железобетонные панели | 1985 | 3545429 | 40 лет | не производились | от 30 до 75 %
12 | Тепловые сети | Красноярский край, Ермаковский район, с.Семенниково, по ул. Трактовая, ул. Горная, ул. В.Горная |  | 961 кв.м. | 24:13:0000000:1185 | фундамент- основание-железобетонные лотки, трубы стальные, тепловые камеры-железобетонные монолитные | 1985 | 0.01 | 40 лет | не производились | от 30 до 75 %
13 | с. Нижний Суэтук
14 | Теплосеть с.Н-Суэтук | Красноярский край, Ермаковский р-н, с.Нижний Суэтук по ул.Мира, ул.Молодежная, ул. ул. Зеленая, ул. 60 лет Октября, ул. Заречная, ул. Ленина, ул. Советская, ул. 40 лет Победы |  | 4488 | 24:13:0000000:1182 | фундамент- основание-железобетонные лотки, трубы стальные, тепловые камеры-железобетонные монолитные, бесканальная прокладка | 1988 | 0.01 | 37 лет | Капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Зеленая, ул.Молодежная в 2023г. | от 30 до 75 %
15 | Здание котельной с. Нижний Суэтук | Красноярский край, Ермаковский р-н, с.Нижний Суэтук, ул. Советская 40 | 3.5 | 373.8 | 24:13:2101002:910 | Железобетонные панели | 1988 | 2709467 | 37 лет | не производились | от 30 до 75 %
16 | с. Разъезжее
17 | Тепловые сети | Российская Федерация, Красноярский край, Ермаковский район, с. Разъезжее |  | 127 | 24:13:2701004:274 | бесканальная прокладка | 2020 | 1126224.53 | 5 лет | не производились | 25%
18 | Здание модульной котельной | Российская Федерация, Красноярский край, Ермаковский район, с. Разъезжее, ул. Саянская, д. 43Б | 0.39 | 29.4 | 24:13:2701004:272 | Модульная котельная Установленная мощность котельной - 0,45 МВт (0,387 Гкал/ч) Годовая выработка тепла - 980,2 Гкал Годовой отпуск тепла 934,4 Гкал Годовой расход натурального топлива – 220 т.н.т. Годовой расход условного топлива – 165 т.у.т Годовой выход очаговых остатков – 9.12 т. | 2020 | 6562473.68 | 5 лет | не производились | от 15 до 75%
19 | Склад топлива | Российская Федерация, Красноярский край, Ермаковский район, с. Разъезжее, ул. Саянская, д. 43Б |  | 72 | 24:13:2701004:267 |  | 2020 | 2586531 | 5 лет |  | от 15 до 75%
20 | с. Ивановка
21 | Здание котельной | с.Ивановка ул.Ленина 8в | 1.56 | 139.2 | 24:13:2001001:758 |  | 1987 | 4550 | 38 лет | не производились | от 30 до 75 %
22 | Теплосети | с.Ивановка |  |  |  | фундамент- основание-железобетонные лотки, трубы стальные, тепловые камеры-железобетонные монолитные, бесканальная прокладка | 1991 | 605938 | 34 года | не производились | от 30 до 75 %
23 | Теплосети от котельной с.Ивановка, ул.Молодежная, ул. Советская, ул. Ленина 24 13 000000 11 80 | с.Ивановка, ул.Молодежная, ул. Советская, ул. Ленина |  |  | 24:13:0000000:1180 | фундамент- основание-железобетонные лотки, трубы стальные, тепловые камеры-железобетонные монолитные, бесканальная прокладка | 1987 | 0.01 | 38 лет | замена участков тепловой сети ул. Молодежная, ул. Ленина 2022 год | от 10 до 75 %
24 | с. Мигна
25 | Помещение кочегарки 3 | Красноярский край,Ермаковский район,с.Мигна, переулок Школьный, 2, помещение кочегарки 3 | 0.8 | 46.8 | 24:13:2901001:1099 | фундамент железобетонный ленточный, неравномерная осадка (трещены), стены кирпичные , перегородки кирпичные (трещены в перегородках), перекрытия железобетонные плиты, крыша шиферная по деревянной обрешетке, полы бетонные, проемы оконные по два створных переплета в проеме, проемы дверные протые деревянные, внутренняя отделка штукатурка, побелка, отопление печное, освещение открытая проводка | 1966 | 37411.12 | 59 лет | не производились | от 30 до 75 %
26 | с. Ермаковское
27 | Нежилое здание Центральная котельная | Россия, Красноярский край,Ермаковский район с.Ермаковское ул.Курнатовского, 28 | 10,4 | 407,9 кв.м | 24:13:2401072:135 | фундамент железобетонный ленточный, неравномерная осадка (трещены), стены кирпичные , перегородки кирпичные (трещены в перегородках), перекрытия железобетонные плиты, крыша шиферная по деревянной обрешетке, полы бетонные, проемы оконные по два створных переплета в проеме, проемы дверные протые деревянные, внутренняя отделка штукатурка, побелка, освещение открытая проводка | 1972 | 2739724 | 53 года | не производились | от 30 до 75 %
28 | Помещение котельной | Россия, Красноярский край,Ермаковский район с.Ермаковское ул. К.Маркса, 64 а, пом. 1 | 3,0 | 54,9 кв. м | 24:13:2401038:197 | фундамент железобетонный ленточный, неравномерная осадка (трещены), стены кирпичные , перегородки кирпичные (трещены в перегородках), перекрытия железобетонные плиты, крыша шиферная по деревянной обрешетке, полы бетонные, проемы оконные по два створных переплета в проеме, проемы дверные протые деревянные, внутренняя отделка штукатурка, побелка, отопление печное, освещение открытая проводка | 1979 | 116067 | 46 лет | не производились | от 30 до 75 %
29 | Сооружение тепловые сети от котельной детского сада №2 | Россия, Красноярский край,Ермаковский район с.Ермаковское по пл.Победы, ул. Д-Бедного |  | протяженность 663,1 м | 24:13:0000000:1183 |  | 1979 | 737480 | 46 лет | не производились | от 30 до 75 %
30 | Сооружение: теплосеть | Красноярский край, Ермаковский район, с.Ермаковское (от школы № 1) |  | 142 | отсутствует |  | 2000 | 492017.05 | 25 лет | не производились | 75%
31 | Сооружение тепловые сети от Центральной котельной | Россия, Красноярский край,Ермаковский район с.Ермаковское по ул. Курнатовского, ул.Карла Маркса, ул. Ленина, ул.Пролетарская, пл. Ленина, пер. Солнечный, ул.Щетинкина, ул. Красных Партизан |  | протяженность 3922,4 м | 24:130000000:1188 |  | 1972 | 3913187 | 53 года | не производились | от 30 до 75 %
32 | Сооружение тепловые сети от котельной средней школы №2 | Россия, Красноярский край,Ермаковский район с.Ермаковское по ул. Октябрьская |  | протяженность 337,9 м | 24:13:0000000:1181 |  | 1988 | 251322 | 37 лет | не производились | от 30 до 75 %
33 | Сооружение тепловые сети от котельной "Дома детства" | Россия, Красноярский край,Ермаковский район с.Ермаковское, по ул. Карла маркса, ул. Пролетарская,ул. Курнатовского, ул.Степная, пер. Строителей, ул. Лепешинских, ул.Крупская, ул. Первомайская, пер. Энергетиков, пер. Березовый, ул. 60 лет ВЛКСМ |  | протяженность 5660,8 м | 24:13:0000000:1187 |  | 1972 | 4532953 | 53 года | не производились | от 30 до 75 %
34 | Нежилое здание котельная Дом детства | Россия, Красноярский край,Ермаковский район с.Ермаковское ул.Курнатовского, 196 | 10,0 | 447,7 кв. м | 24:13:2401014:264 | Железобетонные панели | 1972 | 2520597 | 53 года | не производились | от 30 до 75 %
35 | Помещение котельной Школа №2 | Россия, Красноярский край,Ермаковский район с.Ермаковское ул. Октябрьская, 53в, пом. 1 |  | 99,6 кв.м | 24:13:2401041:252 | фундамент железобетонный ленточный, неравномерная осадка (трещены), стены кирпичные t=0,63м, перегородки кирпичные (трещены в перегородках), перекрытия железобетонные плиты, крыша шиферная по деревянной обрешетке, полы бетонные, проемы оконные по два створных переплета в проеме, проемы дверные пролеты деревянные, внутренняя отделка штукатурка, побелка, отопление печное, освещение открытая проводка | 1988 | 186265 | 37 лет | не производились | от 30 до 75 %
36 | Электробойлерная | Россия, Красноярский край,Ермаковский район с.Ермаковское ул. Октябрьская, 100 А | 0,084 | 40 кв.м | отсутствует | фундамент железобетонный ленточный, неравномерная осадка (трещены), стены кирпичные t=0,63м, перегородки кирпичные (трещены в перегородках), перекрытия железобетонные плиты, крыша шиферная по деревянной обрешетке, полы бетонные, проемы оконные по два створных переплета в проеме, проемы дверные пролеты деревянные, внутренняя отделка штукатурка, побелка, отопление печное, освещение открытая проводка | 2000 | 16225 | 25 лет | не производились | от 30 до 75 %
37 | Сооружение тепловые сети от котельной ЦРБ | Россия, Красноярский край,Ермаковский район с.Ермаковское по ул. Октябрьская, пер. Октябрьский, Больничный городок, ул. Курнатовского, ул. 60 лет ВЛКСМ |  | протяженность 1950 м | 24:13:0000000:1184 |  | 1972 | 4176485 | 53 года | замена учаска тепловой сети Больничный городок 110 метров. 2024 год | от 10 до 75 %