## Лист1
Приложение 4
к концессионному соглашению № ____ от _________________________
Задание концессионеру по реконструкции системы централизованного теплоснабжения,
сформированное на основании Решения о заключении концессионного соглашения с. Ермаковское, Ермаковского района
(наименование муниципального образования)
на (2026 - 2027) гг.
N п/п | Мероприятия | Наименование и (или) условное обозначение источника тепловой энергии, участка тепловой сети | Задача | срок ввода в эксплуатацию | необходимая мощность оборудования после реконструкци, характеристика объектов после реконструкции |  | Предельный размер расходов на создание, реконструкцию объектов Соглашения (без НДС) тыс. руб | Результат
1 | Реконструкция тепловой сети ТК 32-ж.д. № 6, ТК32-ж.д. № 2 ул. Крупской | тепловая сеть котельной Дом детства, с. Ермаковское ул. Курнатовского,196 | реконструкция участка тепловой сети протяженностью 12 м Ду 57 способ прокладки бесканальный | 2026 | пропускная способность 0,74 Гкал/час |  | 183 | Повышение надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, снижение технологических потерь тепловой энергии и теплоносителя при транспортировке
2 | Реконструкция тепловой сети ТК 37-УП28,УП28-ж.д. № 5 ул. Лепешинских | тепловая сеть котельной Дом детствас. Ермаковское, ул. Курнатовского,196 | реконструкция участка тепловой сети протяженностью 66 м Ду 57 способ прокладки бесканальный | 2027 | пропускная способность 0,74 Гкал/час |  | 450 | Повышение надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, снижение технологических потерь тепловой энергии и теплоносителя при транспортировке
3 | Реконструкция котельной с. Нижний Суэтук | Котельная с. Нижний Суэтук, ул. Советская, 40 | Реконструкция котельной с заменой насоса подпитки на более производительный марки ЛМ 32-6,3/32 с торцевым уплотнением (эл. двигатель 2,2 кВт) | 2026 | мощность котельной 3,5 Гкал/час мощность насоса 32 м3/час |  | 120 | Повышение эфективности работы системы теплоснабжения снижение уровня износа существующего оборудования, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности
4 | Реконструкция котельной Дом детства | котельная Дом детства с. Ермаковское, ул. Курнатовского,196 | Реконструкция котельной с заменой циклона БЦ 259 (3*3) на более производительный БЦ 259 (4*5) | 2027 | мощность котельной 10 Гкалл/час, производительность циклона 3,69 м/с |  | 237 | Повышение эфективности работы системы теплоснабжения снижение уровня износа существующего оборудования, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности