## Лист1
Приложение 9
К концессионному соглашению № ____ от _________________________
Перечень имероприятий по техническому обслуживанию системы централизованного теплоснабжения,
с. Ермаковское, Ермаковского района
(наименование муниципального образования)
на (2026 - 2027) гг.
N п/п | Мероприятия | Наименование и (или) условное обозначение источника тепловой энергии, участка тепловой сети | Работы | Срок выполнения
1 | Реконструкция тепловой сети ТК 32-ж.д. № 6, ТК32-ж.д. № 2 ул. Крупской | тепловая сеть котельной Дом детства, с. Ермаковское ул. Курнатовского,196 | реконструкция участка тепловой сети протяженностью 12 м Ду 57 способ прокладки бесканальный | 2026
2 | Реконструкция тепловой сети ТК 37-УП28,УП28-ж.д. № 5 ул. Лепешинских | тепловая сеть котельной Дом детствас. Ермаковское, ул. Курнатовского,196 | реконструкция участка тепловой сети протяженностью 66 м Ду 57 способ прокладки бесканальный | 2027
3 | Реконструкция котельной с. Нижний Суэтук | Котельная с. Нижний Суэтук, ул. Советская, 40 | Реконструкция котельной с заменой насоса подпитки на более производительный марки ЛМ 32-6,3/32 с торцевым уплотнением (эл. двигатель 2,2 кВт) | 2026
4 | Реконструкция котельной Дом детства | котельная Дом детства с. Ермаковское, ул. Курнатовского,196 | Реконструкция котельной с заменой циклона БЦ 259 (3*3) на более производительный БЦ 259 (4*5) | 2027